ANEXO XVI - ESTUDO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO (IN SEGES/MPDG 05/2017)

# OBJETO

1.1	Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Alojamentos no Campus Novo Paraíso do IFRR.

# NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

- Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013;

- Decreto nº 5.452 (CLT), de 1º de maior de 1943;

- Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;

- Decreto n. 5.296 de 02 de dezembro de 2004;

- ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- ABNT NBR 15575-1/2013 – “Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos gerais”.

- NBR 15575-2/2013 – “Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os sistemas estruturais”;

- ABNT NBR 15575-3/2013 – “Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os sistemas de pisos”.;

- ABNT NBR 15575-4/2013– “Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas — SVVIE”;

- ABNT NBR 15575-5/2013 – “Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os sistemas de coberturas”;

- ABNT NBR 15575-6/2013 – “Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os sistemas hidrossanitários”;

- ABNT NBR 6122/2010 – “Projeto e execução de fundações”;

- ABNT NBR 6118/2014 – “Projeto de estruturas de concreto – Procedimento”;

- ABNT NBR 8800/2008 – “Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios”;

- ABNT NBR 14762/2010 – “Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio”;

- ABNT NBR 7190/1997 – “Projeto de estruturas de madeira”;

- ABNT NBR 7198/1993 – “Projeto e execução de instalações prediais de água quente”;

- ABNT NBR 7229/1997 – “Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos”;

- ABNT NBR 8160/1999 – “Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução”;

- ABNT NBR 15526/2013 – “Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução”;

- ABNT NBR 5410/2008 – “Instalações elétricas de baixa tensão”;

- Instruções Técnicas do CBMRR; e

- Demais Normas ABNT aplicável ao caso.

# ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

O Campus Novo Paraíso dispõe atualmente de 3 (três) alojamentos construídos,  sendo 2 (dois) alojamentos construídos no ano de 2008 e 1 (um) alojamento construído no ano de 2011. Os alojamentos possuem a mesma disposição e capacidade de vagas por alojamento de 32 alunos. Porém, em razão da necessidade de ampliar o quantitativo de vagas, melhorar o conforto, segurança e adequar as normas vigentes, o projeto anterior teve que assar por uma reanálise e sofreu pequenas alterações na estrutura. Além disso, com a atualização da metodologia e preços adotados pelo SINAPI/CEF, o orçamento teve que ser totalmente reformulado.

# CLASSFICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR AOS TERMOS DA LEI Nº 12.527/2011

Considerando que as informações contidas neste documento não colocam em risco a segurança da sociedade ou do Estado, haja vista não se enquadrar em nenhuma alínea prevista no art. 23 da Lei nº 12.527/2011, não será necessário a classificação das informações como sigilosa conforme referida lei.

# NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Campus Novo Paraíso (CNP) está localizado na região sul do estado de Roraima, Rodovia BR 174, Km 512, nas proximidades da Vila Novo Paraíso, município de Caracaraí, distante 256 Km de Boa Vista. Sua localização tem importância estratégica devido à proximidade do anel rodoviário localizado na Vila Novo Paraíso que interliga a BR-174 (acesso Boa Vista a Manaus) a BR-210, (que dá acesso aos municípios de São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe) e a BR-432 (acesso ao município de Cantá).

O CNP atende 360 alunos oriundos dos municípios de Caracaraí, São Luís do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis onde a locomoção dos alunos ocorrem por meio de transporte escolar, sendo 8 (oito) ônibus:  01 (um) ônibus na rota de Caracaraí – CNP cuja distância de 113km; 01 (um) ônibus na rota da BR 432– CNP de distância de 62km; 01 (um) ônibus na rota de São João da Baliza – CNP uma distância de 79km; 01 (um) ônibus na rota de Caroebe – CNP uma distância de 106km; 01 (um) ônibus na rota de Vila Colina – CNP uma distância de 92km e 03 (três) ônibus na rota de Rorainópolis – CNP uma distância de 48km. Estes serviços são terceirizados cujo montante anual ultrapassa mais de 01 (um) milhão de real de investimento/gasto, cujo valor fica acima do orçamento do CNP, exigindo assim novas formas de garantir alunos neste campus, entre as quais seria através de alojar alunos; Estes alunos que veem de transporte escolar fazem duas viagens durantes cada dia letivo, sendo um pela manhã cedo (ida) e outro no final da tarde (retorno), pois o mesmo fica o dia todo na escola.

O CNP início em 2018 o curso superior em Agronomia cuja modalidade de permanência do aluno é de Regime Internato Pleno (RIP), e de acordo com PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), anualmente iremos ofertas uma turma de 35 alunos, cuja oferta se torna obrigatória para implementação deste curso ao longo dos anos, exigindo mais espaços para alojar os alunos.

O CNP continuará, conforme PDI, as ofertas de cursos em Regime de Alternância, cuja modalidade exige o Regime Internato Pleno (RIP), precisando assim de alojamentos para estes alternantes.

Outro fator preponderante é que os alunos atendidos no âmbito possuem uma renda familiar per capita baixíssimas e que nestes últimos exercícios de atividades a administração não tem uma saúde financeira para atender totalmente o deslocamento destes alunos.

Outra situação que se torna agravante é os cortes no orçamento da educação, no qual em discussão umas das saídas do CNP para garantir alunos neste campus, seria a ampliação e construção de mais alojamentos para alunos.

Sendo assim, apontamos que o principal objetivo da construção de alojamento é de garantir mais alunos nesta escola, tendo em vista que ela está inserida no lugar de difícil acesso, se faz necessário aumentar as possibilidades de permanência de alunos.

Neste sentido, mediante essa nova realidade, o desafio que se impõe para o futuro é muito grande no sentido de garantir os meios e as condições necessárias ao pleno funcionamento dessas unidades, é que solicitamos a construção de mais alojamentos no IFRR/Campus Novo Paraíso.

# ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO DO IFRR

A presente demanda está prevista no PDI 2014-2018, no item 9 do Campus CNP da Tabela 9.2 – Plano Diretor de Obras. Além disso, a contratação foi prevista no Plano Anual de Trabalho do exercício de 2018. Estando assim presente no Macro Projeto Institucional 5.3 – Gestão de Obras Civis: Meta 5.3.2 Promover o planejamento, a execução e o acompanhamento de obras para ampliação da infraestrutura física: Ação Institucional 5.3.2.2 - Ampliar os alojamentos e modernizar os alojamentos existentes do Campus Novo Paraíso (CNP).

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

## REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

Para que o serviço seja satisfatoriamente contratado e corretamente executado, faz-se necessário a exigência de requisitos mínimos de qualificação técnica a ser apresentado pela empresa que prestará o serviço objeto da contratação:

### Prova de inscrição ou registro da empresa e de seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (Lei n.º 12.378/2010) da região, em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho de atividades pertinentes e compatível com o objeto da presente contratação;

### Comprovação da empresa ter executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do distrito federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) à prestação de serviço(s) compatível(eis) com o objeto da presente licitação, acompanhada de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente assinados;

### Comprovação da empresa de possuir em seu corpo técnico, ao menos 01 (um) profissional de Nível Superior com formação em Engenharia Civil, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Lei n.º 5.194/66), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do distrito federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) à prestação de serviço(s) compatível(eis) com o objeto da presente licitação.

## SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA OU NÃO;

A prestação do serviço não possui natureza continuada, visto tratar de contratação para construção de alojamentos para atendimento do Câmpus Amajari, uma vez entregue a obra e atendidos todos os requisitos a obrigação da empresa se resumirá apensas em eventuais reparos decorrente da garantia da obra realizada.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

## CRITERIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

Deverão ser observados nas especificações dos serviços e demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e serviços de engenharia, visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, os seguintes critérios apresentados na Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI do MPOG :

- uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;

- automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;

- uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

- energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;

- sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;

- sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;

- aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

- utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

- quando for o caso, comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço;

- priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

- Elaborar, quando necessário, o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, devendo ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes.

Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

- use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

- adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

- Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

- forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

- realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

- realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

- respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

- preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999

## DURAÇÃO INICIAL DO CONTRATO

A duração da vigência inicial do contrato deverá ser de 12 meses, considerando o prazo de execução previsto para conclusão dos serviços de aproximadamente 8 meses, prazo para o recebimento provisório e definitivo após a conclusão dos serviços de engenharia de aproximadamente 4 meses, somando-se assim um prazo mínimo necessário superior a 12 meses.

## TRANSIÇÃO CONTRATUAL COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TÉCNICAS EMPREGADAS:

Não se aplica ao serviço pleiteado, tendo em vista que não se trata de serviço continuado.

# ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Será necessária a construção de 02 (dois) alojamentos, com capacidade total de abrigar aproximadamente 100 vagas, para atendimento às demandas do Campus Novo Paraíso do IFRR, considerando o projeto existente para os Alojamentos.

# LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO A CONTRATAR

Solução 1:  Contratação do serviço de transporte de alunos de regiões mais afastadas.

Descrição: Esta solução trata da contratação de serviços de transporte para buscar diariamente os alunos nas regiões mais afastadas e levar até o Campus, visto que atualmente, não há transporte público para que os alunos se desloquem até a unidade e os alunos não tem condições de ser manter na vila mais próxima, ocasionando muitas desistências da matricula e evasão dos alunos.

Solução 2:  Construção de Alojamentos

Descrição: Esta solução trata da construção de alojamentos para atendimento aos discentes, de maneira que se possa manter um maior numero de alunos no regime internato, evitando assim, gastos demasiados com serviços de transportes para atender os alunos que se localizam em regiões mais afastadas e não tem condições de se manter na região.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER ADOTADA

Ao observar as soluções apresentadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os aspectos legais implícitos, entende-se como formato mais adequado o apresentado pela solução 2, que trata da Contratação de empresa para construção de alojamentos no Campus, uma vez que a solução 1 não se mostra viável, considerando os recursos de assistência estudantil reduzidos, comportando apenas os contratos vigentes.

Desse modo, a construção de alojamentos para abrigar um total de 100 vagas, trará facilidade para unidade ofertar mais vagas e o acesso aos estudantes. Assim como, viabilizar a execução de recursos captados para atendimento da demanda.

# ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

O valor estimado pela Administração será realizado com base na metodologia trazida pelo Decreto Federal N.º 7.983/2013, utilizando-se como base os preços praticados nas tabelas de referência do SINAPI/CEF para o município de Boa Vista – RR. Demais serviços e insumos que não tiverem referencia de preços no SINAPI, serão adotados a metodologia da Instrução Normativa nº. 5 de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução Normativa nº. 3 de 20 de abril de 2017.

# JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. O disposto, no entanto, não se aplica ao referido caso, sendo necessário a construção total dos alojamentos em um só item, a ser realizado pela mesma empresa contratada.

# RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação almejam-se os seguintes resultados:

- Ampliar o número de vagas para alunos no regime de internato pleno (RIP);

- Oportunizar ao aluno que se localizam em regiões mais distantes da unidade, o acesso aos cursos ofertados pelo Campus;

- Garantia a permanência do aluno na escola e reduzir a evasão escolar;

- Otimizar as despesas com transporte escolar.

# ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Devem ser observados os seguintes requisitos pela Administração, para efetiva execução dos serviços:

- Permitir que os serviços sejam executados dentro e fora do horário de funcionamento do órgão. Desta forma, sendo favorecida a celeridade no andamento da contratação e dando liberdade de horários de trabalho para a empresa prestadora do serviço.

- Indicar um servidor com conhecimentos para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução da obra. Assegurando que sejam realizadas visitas constantes ao local de realização dos serviços.

- Capacitação de servidores, em especial os que lidarão com a gestão e fiscalização do contrato, adequando seus conhecimentos a eventuais mudanças de mercado e formas de prestação dos serviços, assegurando assim o efetivo acompanhamento da realização do objeto contratado e obediência as normas e legislação vigente.

# CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a inviabilidade da contratação desta demanda. No entanto, deverá ser observado posteriormente a finalização da obra, a aquisição de eletrodomésticos, móveis e equipamentos de climatização para o perfeito funcionamento da edificação.

# DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Com base nos elementos anteriormente apresentados no presente documento de Estudos Preliminares realizados por esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS ser viável a contratação pretendida pela Administração do ponto de vista técnico e gerencial do contrato, bem como a viabilidade econômico-financeira.

# MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

É responsável pela elaboração do presente documento que materializa os Estudos Preliminares da presente contratação o(s) seguinte(s) servidor(es):

Boa Vista – RR, 23 de outubro de 2018.

Tiago de Oliveira Lima

Siape: 1664100

Cargo: Direção do Depart. de Adm. e Planejamento

Email: dap.cnp@ifrr.edu.br

Rodrigo da Silva Santos

Siape: 1016145

Cargo: Técnico Adm. – Especialidade Eng. Civil

Email: deteo@ifrr.edu.br